## PLANILHA_SINTETICA
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
|  | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB | [5 empty] | PROTOCOLO Nº:
|  | CEASA/PR - S.A | ENDEREÇO: | Rodovia BR 116, 22.881 - Tatuquara |  |  |  | ORGÃO: | SEAB
|  | DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIMAN | MUNICIPIO: | CURITIBA |  |  |  | TIPO DE OBRA/SERVIÇO: | REFORMA
|  | TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 | LEVANTAMENTO Nº: |  |  |  |  | ART N°:
|  | 2023-05-08 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  | REG. CREA:
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 0 | 0
1.1.1 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 10 | [7 empty] | 93207 | 0
1.1.2 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 10 | [7 empty] | 93212 | 0
1.1.3 | COMP 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | [7 empty] | #VALUE! | 0
1.2 |  | TAPUMES
1.2.1 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 353.34 | [7 empty] | 98458 | 0
1.2.2 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 353.34 | [7 empty] | 97637 | 0
1.3 |  | ANDAIMES | [9 empty] | 0 | 0
1.3.1 | COMP 002 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MÊS | 200 | [7 empty] | #VALUE! | 0
1.3.2 | COMP 003 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO FACHADEIRO | M/MÊS | 150 | [7 empty] | #VALUE! | 0
1.3.3 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 200
1.3.4 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 150 | [7 empty] | 97064 | 0
[12 empty] | 0 | 0
2 |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 45.93 | [7 empty] | 97622 | 0
2.2 | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 89.31 | [7 empty] | 102192 | 0
2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 26.46
2.4 | COMP 005 | REMOÇÃO DE PISO, SEM APROVEITAMENTO | M2 | 399.36 | [7 empty] | #VALUE! | 0
2.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | [7 empty] | 97663 | 0
2.6 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | [7 empty] | 97666 | 0
2.7 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36.14 | [7 empty] | 97633 | 0
2.8 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 412.98
2.9 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.71 | [7 empty] | 97628 | 0
2.10 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 331 | [7 empty] | 97635 | 0
2.11 | COMP 010 | REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO | M2 | 22.12 | [7 empty] | #VALUE! | 0
2.12 | COMP 011 | REMOÇÃO DE MOLDURA EM ACM | M2 | 39.31
2.13 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 352.98
2.14 | COMP 004 | CAÇAMBA PARA ENTULHO 5M3, COM CARGA MANUAL | UND | 25
3 |  | ESTRUTURAS - JARDIM DE INVERNO
3.1 |  | LOCAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 0 | 0
3.1.1 | COMP 012 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 12 | [7 empty] | #VALUE! | 0
3.2 |  | ESTACAS | [9 empty] | 0 | 0
3.2.1 | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 48 | [7 empty] | 100899 | 0
3.3 |  | BLOCO DE COROAMENTO | [9 empty] | 0 | 0
3.3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.1 | [7 empty] | 96523 | 0
3.3.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.3 | [7 empty] | 96619 | 0
3.3.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18 | [7 empty] | 96544 | 0
3.3.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65 | [7 empty] | 96546 | 0
3.3.5 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.2 | [7 empty] | 96540 | 0
3.3.6 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.1 | [7 empty] | 96557 | 0
3.4 |  | PILARES | [9 empty] | 0 | 0
3.4.1 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 141 | [7 empty] | 92762 | 0
3.4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 44 | [7 empty] | 92759 | 0
3.4.3 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.96 | [7 empty] | 92263 | 0
3.4.4 | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 30.96 | [7 empty] | 92421 | 0
3.4.5 | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.5 | [7 empty] | 92722 | 0
3.5 |  | VIGAS | [9 empty] | 0 | 0
3.5.1 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150 | [7 empty] | 92762 | 0
3.5.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 40 | [7 empty] | 92759 | 0
3.5.3 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 35.01 | [7 empty] | 92265 | 0
3.5.4 | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 35.01 | [7 empty] | 92450 | 0
3.5.5 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 2.32 | [7 empty] | 99439 | 0
3.6 |  | PISO DE CONCRETO | [9 empty] | 0 | 0
3.6.1 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 9.6 | [7 empty] | 101747 | 0
3.6.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 9.6 | [7 empty] | 87630 | 0
4 |  | ESTRUTURAS - BLOCO AMPLIAÇÃO
4.1 |  | LOCAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 0 | 0
4.1.1 | COMP 012 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 107.53 | [7 empty] | #VALUE! | 0
4.2 |  | ESTACAS | [9 empty] | 0 | 0
4.2.1 | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 84 | [7 empty] | 100899 | 0
4.3 |  | BLOCO DE COROAMENTO | [9 empty] | 0 | 0
4.3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.96 | [7 empty] | 96523 | 0
4.3.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 5.25 | [7 empty] | 96619 | 0
4.3.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28 | [7 empty] | 96544 | 0
4.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29 | [7 empty] | 96545 | 0
4.3.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 80 | [7 empty] | 96546 | 0
4.3.6 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14.76 | [7 empty] | 96540 | 0
4.3.7 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.96 | [7 empty] | 96557 | 0
4.4 |  | PILARES | [9 empty] | 0 | 0
4.4.1 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 243 | [7 empty] | 92762 | 0
4.4.2 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15 | [7 empty] | 92763 | 0
4.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 106 | [7 empty] | 92759 | 0
4.4.4 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 72.59 | [7 empty] | 92263 | 0
4.4.5 | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 72.59 | [7 empty] | 92421 | 0
4.4.6 | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 7.75 | [7 empty] | 92722 | 0
5.5 |  | VIGAS | [9 empty] | 0 | 0
4.5.1 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 296 | [7 empty] | 92762 | 0
4.5.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76 | [7 empty] | 92759 | 0
4.5.3 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 69.74 | [7 empty] | 92265 | 0
4.5.4 | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 69.74 | [7 empty] | 92450 | 0
4.5.5 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 4.65 | [7 empty] | 99439 | 0
4.6 |  | PISO DE CONCRETO | [9 empty] | 0 | 0
4.6.1 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 107.53 | [7 empty] | 101747 | 0
4.6.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 107.53 | [7 empty] | 87630 | 0
5 |  | ESTRUTURAS - ESPELHO D'ÁGUA
5.1 |  | LOCAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 0 | 0
5.1.1 | COMP 012 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 106.68 | [7 empty] | #VALUE! | 0
5.2 |  | ESTACAS | [9 empty] | 0 | 0
5.2.1 | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 66 | [7 empty] | 100899 | 0
5.3 |  | BLOCO DE COROAMENTO | [9 empty] | 0 | 0
5.3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1 | [7 empty] | 96523 | 0
5.3.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 2.7 | [7 empty] | 96619 | 0
5.3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67 | [7 empty] | 96545 | 0
5.3.4 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.78 | [7 empty] | 96540 | 0
5.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1 | [7 empty] | 96557 | 0
5.4 |  | VIGAS, PAREDE E PISO | [9 empty] | 0 | 0
5.4.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.9 | [7 empty] | 92760 | 0
5.4.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 425 | [7 empty] | 92762 | 0
5.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 128 | [7 empty] | 92759 | 0
5.4.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 510 | [7 empty] | 92769 | 0
5.4.5 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 4.4 | [7 empty] | 92263 | 0
5.4.6 | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.4 | [7 empty] | 92421 | 0
5.4.7 | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.44 | [7 empty] | 92722 | 0
5.4.8 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 95.91 | [7 empty] | 92510 | 0
5.4.9 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 88.53 | [7 empty] | 92265 | 0
5.4.10 | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 88.53 | [7 empty] | 92450 | 0
5.4.11 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 35.31 | [7 empty] | 99439 | 0
6 |  | VEDAÇÃO
6.1 |  | ALVENARIA | [9 empty] | 0 | 0
6.1.1 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 263.68 | [7 empty] | 103330 | 0
6.2 |  | DIVISÓRIAS | [9 empty] | 0 | 0
6.2.1 | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 285.97 | [7 empty] | 96359 | 0
6.2.2 | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 87.68 | [7 empty] | 96374 | 0
6.2.3 | COMP 007 | ISOLAMENTO PARA PAREDE DE DRYWALL EM LÃ DE VIDRO | M2 | 285.97 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
7 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ÁREAS ÚMIDAS
7.1.1 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 60.33 | [7 empty] | 98555 | 0
7.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES | [9 empty] | 0 | 0
7.2.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 104.75 | [7 empty] | 98557 | 0
7.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'ÁGUA | [9 empty] | 0 | 0
7.3.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 84.48 | [7 empty] | 98546 | 0
7.3.2 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 84.48 | [7 empty] | 98564 | 0
[12 empty] | 0 | 0
8 |  | COBERTURAS
8.1 |  | ESTRUTURAS | [9 empty] | 0 | 0
8.1.1 | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4874.58 | [7 empty] | 100775 | 0
8.2 |  | TELHAS | [9 empty] | 0 | 0
8.2.1 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 196.2 | [7 empty] | 94216 | 0
8.3 |  | CALHAS E RUFOS | [9 empty] | 0 | 0
8.3.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | [7 empty] | 94228 | 0
8.3.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | [7 empty] | 94229 | 0
8.3.3 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 45 | [7 empty] | 100327 | 0
[12 empty] | 0 | 0
9 |  | REVESTIMENTOS
9.1 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS | [9 empty] | 0 | 0
9.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 312.64 | [7 empty] | 87879 | 0
9.1.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 312.64 | [7 empty] | 87535 | 0
9.1.3 | COMP 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO 120X120CM, RETIFICADO, PADRÃO MARMORIZADO, MODELO DE REF. ORO BIANCO NATURAL PORTOBELLO. INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE. | M2 | 14.4 | [7 empty] | #VALUE! | 0
9.1.4 | COMP 009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO 90X90CM, RETIFICADO, PADRÃO CIMENTICIO, MODELO DE REF. NORD CEMENT PORTOBELLO. INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE. | M2 | 110.78 | [7 empty] | #VALUE! | 0
9.2 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS | [9 empty] | 0 | 0
9.2.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 214.72 | [7 empty] | 87894 | 0
9.2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 214.72 | [7 empty] | 87794 | 0
9.2.3 | COMP 006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO TIJOLINHO 5X15CM, MODELO DE REF. CHIPRE 8060 STRUFALDI. INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE. | M2 | 227.2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
9.3 |  | FACHADA | [9 empty] | 0 | 0
9.3.1 | COMP 013 | ESTRUTURA REVESTIDA EM ACM, COR VERDE E BRANCO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 428.24 | [7 empty] | #VALUE! | 0
9.3.2 | COMP 015 | BRISE METÁLICO, CONFORME PROJETO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR VERDE. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | M2 | 69.34 | [7 empty] | #VALUE! | 0
9.4 |  | ESPELHO D'ÁGUA | [9 empty] | 0 | 0
9.4.1 | COMP 042 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA 10X10CM, PADRÃO PEDRA HIJAU VERDE, MODELO DE REF. PALAU STRUFALDI. INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE. | M2 | 92.93 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
10 |  | FORROS
10.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 504.59 | [7 empty] | 96114 | 0
[12 empty] | 0 | 0
11 |  | PISOS
11.1 |  | INTERNO | [9 empty] | 0 | 0
11.1.1 | COMP 009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO 90X90CM, RETIFICADO, PADRÃO CIMENTICIO, MODELO DE REF. NORD CEMENT PORTOBELLO. INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE. | M2 | 450.8 | [7 empty] | #VALUE! | 0
11.1.2 | COMP 008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO 120X120CM, RETIFICADO, PADRÃO MARMORIZADO, MODELO DE REF. ORO BIANCO NATURAL PORTOBELLO. INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE. | M2 | 60.48 | [7 empty] | #VALUE! | 0
11.1.3 | COMP 016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO 26X200CM, RETIFICADO, PADRÃO AMADEIRADO, MODELO DE REF. NORDIK WOOD PORTOBELLO. INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE. | M2 | 46.8 | [7 empty] | #VALUE! | 0
11.1.4 | COMP 017 | PERFIL T EM AÇO ESCOVADO PARA PISO 20MM, MODELO DE REF. MILANO VISCARDI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 21 | [7 empty] | #VALUE! | 0
11.1.5 | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 474.78 | [7 empty] | 98688 | 0
11.1.6 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 57.2 | [7 empty] | 98689 | 0
[12 empty] | 0 | 0
12 |  | PINTURAS
12.1 |  | EXTERNA | [9 empty] | 0 | 0
12.1.1 | 87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 154.76 | [7 empty] | 87836 | 0
12.2 |  | INTERNA | [9 empty] | 0 | 0
12.2.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 578.71 | [7 empty] | 88497 | 0
12.2.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 504.6 | [7 empty] | 88496 | 0
12.2.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 578.71 | [7 empty] | 88485 | 0
12.2.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 504.6 | [7 empty] | 88484 | 0
12.2.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 578.71 | [7 empty] | 88489 | 0
12.2.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 504.6 | [7 empty] | 88488 | 0
[12 empty] | 0 | 0
13 |  | ESQUADRIAS
13.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [9 empty] | 0 | 0
13.1.1 | COMP 018 | PORTA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, DE ABRIR, 60X260CM, UMA FOLHA COM 210CM E BANDEIRA SUPERIOR. INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.1.2 | COMP 019 | PORTA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, DE ABRIR, 80X260CM, UMA FOLHA COM 210CM E BANDEIRA SUPERIOR. INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.1.3 | COMP 020 | PORTA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, DE ABRIR, 80X260CM, UMA FOLHA COM 210CM E BANDEIRA SUPERIOR. INCLUSO DOBRADIÇAS, MOLA DE FECHAMENTO AUTOMATICO, FECHADURA E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.1.4 | COMP 021 | PORTA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, DE ABRIR, 80X260CM, UMA FOLHA COM 210CM E BANDEIRA SUPERIOR. INCLUSO DOBRADIÇAS, CHAPA DE AÇO INOX, BARRA DE APOIO, FECHADURA E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.1.5 | COMP 022 | PORTA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, DE CORRER, 120X260CM, UMA FOLHA COM 210CM E BANDEIRA SUPERIOR. INCLUSO TRILHO, FECHADURA, PUXADOR E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO | [9 empty] | 0 | 0
13.2.1 | COMP 023 | PORTA JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 280X260CM, 2 FOLHAS DE CORRER 210CM, 2 FOLHAS DE CORRER 210CM E 2 VIDROS FIXOS BANDEIRA. COM VIDRO TEMPERADO 8MM CRISTAL E ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.2 | COMP 024 | JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 80X80CM, 1 FOLHA FIXA E 2 BASCULANTES. COM VIDRO TEMPERADO 8MM JATEADO E ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.3 | COMP 025 | JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 130X140CM, 2 FOLHAS DE CORRER 90CM E BANDEIRA SUPERIOR FIXA. COM VIDRO TEMPERADO 8MM CRISTAL E ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.4 | COMP 026 | JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 150X480CM, 2 FOLHAS FIXAS E 1 MAXIMO-AR. COM VIDRO TEMPERADO 8MM CRISTAL E ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.5 | COMP 027 | JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 240X170CM, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS COM 120CM E 2 FIXOS SUPERIOR BANDEIRA. COM VIDRO TEMPERADO 8MM CRISTAL E ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.6 | COMP 028 | JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 280X240CM, 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS COM 120CM E 2 FIXOS SUPERIOR BANDEIRA E 2 FIXOS INFERIORES. COM VIDRO TEMPERADO 8MM CRISTAL E ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.7 | COMP 029 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 10MM CRISTAL 450X280CM, COM 5 FOLHAS FIXAS, 1 FOLHA MAXIMO-AR E 1 FOLHA PIVOTANTE. INCLUSO MOLA, FECHADURA EXTERNA, PUXADOR INOX E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.8 | COMP 030 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 10MM CRISTAL 456,5X280CM, COM 7 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS MAXIMO-AR. INCLUSO INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.9 | COMP 031 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 10MM CRISTAL 252,5X280CM, COM 4 FOLHAS FIXAS, 1 FOLHA MAXIMO-AR. INCLUSO INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.10 | COMP 032 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 10MM CRISTAL 356X280CM, COM 6 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE CORRER AUTOMATIZADAS. INCLUSO INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.11 | COMP 033 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 10MM CRISTAL 400X280CM, COM 7 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS MAXIMO-AR. INCLUSO INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.12 | COMP 034 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO 10MM CRISTAL 357X280CM, COM 7 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS MAXIMO-AR. INCLUSO INSTALAÇÃO. | UND | 6 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.13 | COMP 035 | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR 90X260CM, 2 FOLHAS FIXAS. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO BRANCO, COMPERSIANA EMBUTIDA COR BRANCO. INCLUSO INSTALAÇÃO. | UND | 33 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.14 | COMP 036 | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR 90X260CM, 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA BANDEIRA. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO BRANCO, COMPERSIANA EMBUTIDA COR BRANCO. INCLUSO PUXADOR E INSTALAÇÃO. | UND | 15 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.15 | COMP 037 | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR 243,5X260CM, 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA, COM 2 FOLHAS FIXAS SUPERIORES BANDEIRA. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO BRANCO, COMPERSIANA EMBUTIDA COR BRANCO. INCLUSO PUXADOR, ACIONAMENTO DA PORTA COM BOTOEIRA ELETRÔNICA E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
13.2.16 | COMP 038 | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR 243,5X260CM, 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA, COM 2 FOLHAS FIXAS SUPERIORES BANDEIRA. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO BRANCO, COMPERSIANA EMBUTIDA COR BRANCO. INCLUSO PUXADOR, ACIONAMENTO DA PORTA COM BOTOEIRA ELETRÔNICA E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
14 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0 | 0
14.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 79.01 | [7 empty] | 89356 | 0
14.1.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32.94 | [7 empty] | 89357 | 0
14.1.3 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 319.54 | [7 empty] | 89449 | 0
14.1.4 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37 | [7 empty] | 89383 | 0
14.1.5 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [7 empty] | 89363 | 0
14.1.6 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | [7 empty] | 89362 | 0
14.1.7 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | [7 empty] | 89501 | 0
14.1.8 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | [7 empty] | 90373 | 0
14.1.9 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | [7 empty] | 89366 | 0
14.1.10 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | [7 empty] | 89617 | 0
14.1.11 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | [7 empty] | 89625 | 0
14.1.12 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | [7 empty] | 89378 | 0
14.1.13 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | [7 empty] | 89575 | 0
14.1.14 | COMP 039 | COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.1.15 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | [7 empty] | 89596 | 0
14.1.16 | 94708 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | [7 empty] | 94708 | 0
14.1.17 | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | [7 empty] | 94711 | 0
14.1.18 | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | [7 empty] | 94662 | 0
14.1.19 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | [7 empty] | 90371 | 0
14.1.20 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | [7 empty] | 89972 | 0
14.1.21 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | [7 empty] | 94497 | 0
14.1.22 | COMP 040 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 25MM X 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.1.23 | COMP 043 | JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25MM X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.1.24 | COMP 044 | REGISTRO GLOBO 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.1.25 | COMP 045 | REGISTRO GLOBO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.1.26 | COMP 046 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50MM - 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.1.27 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | [7 empty] | 102607 | 0
14.1.28 | COMP 048 | CRUZETA SOLDÁVEL 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.2 |  | ESGOTO | [9 empty] | 0 | 0
14.2.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | [7 empty] | 89707 | 0
14.2.2 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 97897 | 0
14.2.3 | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | [7 empty] | 101802 | 0
14.2.4 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 63.53 | [7 empty] | 89711 | 0
14.2.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 63.11 | [7 empty] | 89712 | 0
14.2.6 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 41.68 | [7 empty] | 89849 | 0
14.2.7 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 180.22 | [7 empty] | 89714 | 0
14.2.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | [7 empty] | 89726 | 0
14.2.9 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | [7 empty] | 89732 | 0
14.2.10 | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | [7 empty] | 89591 | 0
14.2.11 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17 | [7 empty] | 89746 | 0
14.2.12 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | [7 empty] | 89731 | 0
14.2.13 | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 3 | [7 empty] | 89590 | 0
14.2.14 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | [7 empty] | 89744 | 0
14.2.15 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | [7 empty] | 89784 | 0
14.2.16 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | [7 empty] | 89796 | 0
14.2.17 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | [7 empty] | 89797 | 0
14.2.18 | COMP 056 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO. | UND | 4 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.2.19 | COMP 059 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO. | UND | 17 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.2.20 | COMP 060 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. | UND | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.2.21 | COMP 061 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO. | UND | 4 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.2.22 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 10 | [7 empty] | 89546 | 0
14.2.23 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22 | [7 empty] | 89728 | 0
14.2.24 | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 3 | [7 empty] | 89681 | 0
14.2.25 | COMP 063 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UND | 4 | [7 empty] | #VALUE! | 0
14.2.26 | COMP 064 | JOELHO 90 C/ ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO. | UND | 22 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 |  | QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES | [9 empty] | 0 | 0
15.1.1 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 174 | [7 empty] | 91937 | 0
15.1.2 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 229 | [7 empty] | 91940 | 0
15.1.3 | COMP 065 | CAIXA RETANGULAR DE ALUMÍNIO 1" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 48 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.4 | COMP 066 | CAIXA DE PASSAGEM, SOBREPOR, PINTADA 200X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.5 | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 229 | [7 empty] | 91946 | 0
15.1.6 | COMP 067 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PINTADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, DISJ GERAL DIN, CAP. 32 DISJ UNIP. IN BARR 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.7 | COMP 068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PINTADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, DISJ GERAL UL, CAP. 18 DISJ UNIP. IN BARR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.8 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | [7 empty] | 93653 | 0
15.1.9 | COMP 069 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.10 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 93654 | 0
15.1.11 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 93656 | 0
15.1.12 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | [7 empty] | 93660 | 0
15.1.13 | COMP 070 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.14 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 93661 | 0
15.1.15 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | [7 empty] | 93662 | 0
15.1.16 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | [7 empty] | 93663 | 0
15.1.17 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | [7 empty] | 93670 | 0
15.1.18 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 101895 | 0
15.1.19 | COMP 071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO TIPO UL, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.20 | COMP 072 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A 5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.1.21 | COMP 073 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.2 |  | ELETRODUTOS | [9 empty] | 0 | 0
15.2.1 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 535.4 | [7 empty] | 91855 | 0
15.2.2 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80.6 | [7 empty] | 91856 | 0
15.2.3 | COMP 074 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 1.1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 70.9 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.2.4 | COMP 075 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 3", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 14.7 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.2.5 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | [7 empty] | 93009 | 0
15.2.6 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | [7 empty] | 93010 | 0
15.3 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [9 empty] | 0 | 0
15.3.1 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | [7 empty] | 91969 | 0
15.3.2 | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | [7 empty] | 91968 | 0
15.3.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | [7 empty] | 91953 | 0
15.3.4 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | [7 empty] | 91952 | 0
15.3.5 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | [7 empty] | 91958 | 0
15.3.6 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | [7 empty] | 91959 | 0
15.3.7 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | [7 empty] | 91967 | 0
15.3.8 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48 | [7 empty] | 91996 | 0
15.3.9 | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 195 | [7 empty] | 91994 | 0
15.4 |  | CABEAMENTO | [9 empty] | 0 | 0
15.4.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 107.7 | [7 empty] | 91924 | 0
15.4.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2849.5 | [7 empty] | 91926 | 0
15.4.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 531.5 | [7 empty] | 91928 | 0
15.4.4 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 138.1 | [7 empty] | 91930 | 0
15.4.5 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 241.4 | [7 empty] | 91932 | 0
15.4.6 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.1 | [7 empty] | 91934 | 0
15.4.7 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 108.4 | [7 empty] | 101563 | 0
15.4.8 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 14.7 | [7 empty] | 101564 | 0
15.4.9 | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 58.8 | [7 empty] | 101567 | 0
15.5 |  | LUMINARIAS | [9 empty] | 0 | 0
15.5.1 | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | [7 empty] | 97598 | 0
15.5.2 | COMP 076 | FITA LED 24V - 14,5W/M IRC 97 - 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 192.32 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.5.3 | COMP 077 | PAINEL DE EMBUTIR 30W 40X40CM - 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 28 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.5.4 | COMP 078 | PAINEL DE EMBUTIR 18W 20X20CM - 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 35 | [7 empty] | #VALUE! | 0
15.5.5 | COMP 079 | LUMINARIA MR11 - EMBUTIDO, RECUADO, DIRECIONÁVEL COM LED INTEGRADO CORPO EM ABS COR BRANCA, 3000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 88 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
16 |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONE
16.1 |  | ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 | 0
16.1.1 | COMP 080 | BOTOEIRA PARA CONTROLE DE ACESSO, ACABAMENTO EM INOX, CONFIGURAÇÃO NA, REF. INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.1.2 | COMP 081 | CENTRAL DE ALARME MONITORADA, COM TECNOLOGIA IP, PARA 18 ZONAS OU MAIS, COM ATÉ DUAS SAIDAS PROGRAMAVEIS, COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO REMOTO, COM BATERIA 12V - 7 A 9AH, REF. INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.1.3 | COMP 082 | CONTROLADOR DE PONTO COM LEITOR DE CARTÃO RFID 125KHZ OU SENHA, ALIMENTAÇÃO 12Vdc, REF. INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.1.4 | COMP 083 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA PARA CONTROLE DE ACESSO, COM BATERIA 12V - 7AH, COMPACTIVEL COM CONTROLADOR DE ACESSO E FECHO ELETROMAGNETICO, REF. INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.1.5 | COMP 084 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO, ALCANCE MINIMO DE 12M, ÂNGULO DE ABERTURA MINIMA 90°, PARA INSTALAÇÃO APARENTE, REF. INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 16 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.1.6 | COMP 085 | SIRENE DE ALARME 12V, 1 TOM, PARA FIXAÇÃO APARENTE, DE 105 A 120DB DE POTÊNCIA SONORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.1.7 | COMP 086 | TECLADO DE ALARME, COM DUAS ZONAS, COM DISPLAY DIGITAL E BOTÕES FISICOS PARA INPUT DE CONF. E SENHA, COM TAMPA DE PROTEÇÃO, COMPACTIVEL COM A CENTRAL A SER INSTALADA, REF. INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.1.8 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 101795 | 0
16.1.9 | COMP 115 | CONJUNTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | CJ | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2 |  | ELETRODUTOS, PERFILADO E ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 | 0
16.2.1 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 550 | [7 empty] | 91856 | 0
16.2.2 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | [7 empty] | 91860 | 0
16.2.3 | COMP 101 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 35 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.4 | COMP 102 | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM, BARRA 6M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.5 | COMP 103 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.6 | COMP 104 | SAIDA DUPLA METALICA DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.7 | COMP 105 | SAIDA HORIZONTAL METÁLICA DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.8 | COMP 106 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150X50MM CHAPA 20 OU INFERIOR - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO | M | 105 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.9 | COMP 107 | SAIDA DUPLA METALICA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.10 | COMP 108 | SAIDA HORIZONTAL METÁLICA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.11 | COMP 109 | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 75 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.12 | COMP 110 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.2.13 | COMP 111 | TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 42 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.3 |  | PLACAS DE ACABAMENTO | [9 empty] | 0 | 0
16.3.1 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 102 | [7 empty] | 98307 | 0
16.3.2 | COMP 112 | PLACA 2X4" PARA TV 9,5MM, INCLUSO MODELO E CAIXA 2X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.3.3 | COMP 113 | CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4X2" COM PLACA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.3.4 | COMP 114 | CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4X4" COM PLACA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.4 |  | CABEAMENTO | [9 empty] | 0 | 0
16.4.1 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2200 | [7 empty] | 98295 | 0
16.4.2 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3500 | [7 empty] | 98297 | 0
16.4.3 | COMP 087 | CABO HDMI 2.0 ATÉ 4K 60HZ 5 A 10M DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5 |  | RACK E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 | 0
16.5.1 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | [7 empty] | 98302 | 0
16.5.2 | COMP 088 | RACK SERVIDOR DE PISO PADRÃO 24U X 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.3 | COMP 091 | PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.5E - AZ REF. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 50 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.4 | COMP 092 | PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.6 - 1.5M CZ REF. FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 70 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.5 | COMP 093 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 POE + 2 PORTAS SFP UPLINK REF. D-NET OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.6 | COMP 094 | KIT 2 VENTILADORES 400W PARA BANDEJA DE VENTILAÇÃO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.7 | COMP 095 | ANEL ORGANIZADOR DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.8 | COMP 096 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.9 | COMP 097 | GUIA DE CABOS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.10 | COMP 098 | GUIA DE CABOS VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
16.5.11 | COMP 099 | KIT DE PÉS NIVELADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
17 |  | LOUÇAS E METAIS
17.1 |  | LOUÇAS | [9 empty] | 0 | 0
17.1.1 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 95472 | 0
17.1.2 | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | [7 empty] | 100878 | 0
17.1.3 | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 86940 | 0
17.1.4 | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 86924 | 0
17.1.5 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | [7 empty] | 100849 | 0
17.2 |  | METAIS | [9 empty] | 0 | 0
17.2.1 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | [7 empty] | 86886 | 0
17.2.2 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | [7 empty] | 86884 | 0
17.2.3 | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 8 | [7 empty] | 100854 | 0
17.2.4 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | [7 empty] | 86914 | 0
17.2.5 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | [7 empty] | 86881 | 0
17.2.6 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 100874 | 0
17.2.7 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | [7 empty] | 95547 | 0
17.2.8 | COMP 050 | ESPELHO CRISTAL INCOLOR LAPIDADO, E=4MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 13.36 | [7 empty] | #VALUE! | 0
17.2.9 | COMP 051 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, INSTALADO. | UND | 10 | [7 empty] | #VALUE! | 0
17.2.10 | COMP 052 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, INSTALADO. | UND | 10 | [7 empty] | #VALUE! | 0
17.3 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0 | 0
17.3.1 | COMP 041 | TAMPO DE GRANITO 100X50CM, COM RODAPIA 10CM E SAIA 25CM, COM CUBA EMBUTIDA DE LOUÇA. | UND | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
17.3.2 | COMP 053 | TAMPO DE GRANITO 120X60CM, COM RODAPIA 10CM E SAIA 25CM, COM CUBA EMBUTIDA DE LOUÇA. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
17.3.3 | COMP 054 | TAMPO DE GRANITO 100X60CM, COM RODAPIA 10CM E SAIA 25CM, COM CUBA EMBUTIDA DE LOUÇA. | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
17.3.4 | COMP 055 | TAMPO DE GRANITO 100X55CM, COM RODAPIA 10CM E SAIA 25CM, COM CUBA EMBUTIDA DE LOUÇA. | UND | 2 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
18 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
18.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | [7 empty] | 97599 | 0
18.2 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | [7 empty] | 101906 | 0
18.3 | COMP 116 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGÊNCIA, DIREITA OU ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
18.4 | COMP 117 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO, EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | [7 empty] | #VALUE! | 0
18.5 | COMP 118 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO INDICANDO SAIDA DE EMERGÊNCIA COM A MENSAGEM "SAIDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
18.6 | COMP 119 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO COM A MENSAGEM "PROIBIDO FUMAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
19 |  | AR CONDICIONADO
19.1 | COMP 120 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO VRF COM EVAPORADORAS TIPO CASSETE E HI-WALL. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS E TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO TOTAL DO SISTEMA, CONFORME PROJETO. | CJ | 1 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
20 |  | ÁREA EXTERNA
20.1 |  | PAVIMENTAÇÃO PAVER | [9 empty] | 0 | 0
20.1.1 | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 13.4 | [7 empty] | 94276 | 0
20.1.2 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 125.98 | [7 empty] | 94275 | 0
20.1.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 43.77 | [7 empty] | 96396 | 0
20.1.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 437.75 | [7 empty] | 92396 | 0
20.2 |  | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | [9 empty] | 0 | 0
20.2.1 | 100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6 | [7 empty] | 100572 | 0
20.2.2 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 39.94 | [7 empty] | 96402 | 0
20.2.3 | 100624 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2 | [7 empty] | 100624 | 0
20.3 |  | COMPLEMENTOS | [9 empty] | 0 | 0
20.3.1 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 275.08 | [7 empty] | 102500 | 0
20.3.2 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 42.5 | [7 empty] | 102509 | 0
20.3.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 49.4 | [7 empty] | 98504 | 0
[12 empty] | 0 | 0
21 |  | LIMPEZA FINAL
21.1 | COMP 121 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 575.25 | [7 empty] | #VALUE! | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0